Додаток 17
до Інструкції з технічного забезпечення
засобами технічного захисту інформації
і комплексами технічного контролю
Національної гвардії України
(пункт 2 розділу VIII)
Строки
експлуатації засобів ТЗІ і КТК
	№
з/п
	Назва засобів 
ТЗІ і КТК
	Ресурс техніки
	Строк служби 
(у роках)
	Примітка

	
	
	при експлуатації
у стаціонарних 
умовах 
(тис. год)
	при експлуатації
в польових умовах (автомобільна)
(тис. год)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Апаратно-програмні комплекси проведення спеціальних досліджень (типу ТЕМП 1.0, Акор 3,3Р, 3ПК та інші)
	
	
	5
	

	2
	Вимірювальні антенно-фідерні системи та струмоз’ємники (типу АІ50, АІR32, TC23 тощо)
	
	
	8
	

	3
	Спектральні корелятори (типу Oscor Green 24 та інші)
	
	
	5
	

	4
	Комплекс Пластун-3Д
	
	
	5
	

	5
	Портативні тепловізори (типу Flir Е50 та інші)
	
	
	5
	

	6
	Детектори поля (типу Protect-1207 та інші) 
	
	
	5
	

	7
	Пошукові дзеркала (типу Взгляд-002 та інші)
	
	
	5
	

	8
	Комплекти доглядових інструментів (типу ОТК-4000 та інші)
	
	
	5
	

	9
	Пристрої виявлення прихованих камер (OKA GR та інші)
	
	
	10
	

	10
	Сканери прихованих відеокамер (типу Wega та інші)
	
	
	5
	

	11
	Сканери бездротових відеокамер (типу C-Hunter 945 та інші)
	
	
	5
	

	12
	Комплекс вимірювання шуму та вібрацій Ореол-2
	
	
	5
	

	13
	Вимірювачі шуму та вібрацій (ВШВ-003-М2)
	
	
	5
	

	14
	Вимірювачі шуму та вібрацій (ВШВ-003-М2)
	
	
	5
	

	15
	Аналізатори провідних комунікацій 
(типу TALAN DPA 700 та інші)
	
	
	5
	

	16
	Рентгеноскопічні установки (типу Flatscan 30 та інші)
	
	
	5
	

	17
	Відеоендоскопи (типу КЖПП та інші)
	
	
	5
	

	18
	Нелінійні локатори (типу ORION-2.4 та інші)
	
	
	5
	

	19
	Пошуковий комплекс (типу СМ-2 та інші)
	
	
	5
	

	20
	Віброакустичні генератори (МАРС-ТЗО-4-2 та інші)
	
	
	8
	

	21
	Віброакустичні випромінювачі (МАРС ВІ3 та інші)
	
	
	8
	

	22
	Віброакустичні випромінювачі (МАРС ВІ4 та інші)
	
	
	8
	

	23
	Акустичні випромінювачі (типу МАРС-АКЗ та інші)
	
	
	5
	

	24
	Фільтри мережеві (типу М-17 та інші)
	
	
	5
	

	25
	Генератори просторового зашумлення (типу Базальт 5ГЕШ, Волна 4Р та інші)
	
	
	5
	

	26
	Захищені автоматизовані робочі станції
	
	
	5
	

	27
	Програмно-апаратні комплекси розмежування доступу (типу Гриф та інші)
	
	
	4
	

	28
	Селективні мультивольтметри (типу СМВ 11, СМВ 8,5 та інші)
	
	
	10
	

	29
	Аналізатори спектра
	
	
	10
	



Примітка. 	При довготривалому зберіганні (понад 10 років) засобів ТЗІ і КТК  показники строків і ресурсів експлуатації зменшуються на 50 %, понад 15 років — на 75 %.

